|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CİHAZ BİLGİLERİ | | | | | | | |
|
| MARKASI |  | | KULLANIM YERİ |  | BAKIM PERİYODU | Günlük | |
| MODELİ |  | | SERİ NO |  |
| YAPILACAK KONTROLLER | | | | | | | |
|
| 1 | Kazan dairesinin temizliği yapılır veya yaptırılır. | | | | | | |
|
| 2 | Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi anormallik var ise teknik servis yetkilisine haber verilir. | | | | | | |
| 3 | Hidrometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilir. | | | | | | |
| 4 | Kalorifer gidiş ve dönüş kolektörleri ve sirkülasyon pompaları kontrol edilir. | | | | | | |
| 5 | Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını 60ºC’nin ve duman gazı sıcaklığını da 70 ºC’nin altına düşürülmemelidir. | | | | | | |
|
| 6 | Tesisatın suyu hidrometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır. | | | | | | |
|
| 7 | Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir. Sızıntı var ise teknik servis yetkilisine haber verilir. | | | | | | |
|
| NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Yetkilisine bilgi verilecektir. | | | | | | | |
| TARİH | | CİHAZIN DURUMU | | | KONTROL EDEN | | İMZA |
|
| 01/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 02/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 03/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 04/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 05/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 06/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 07/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 08/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 09/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 10/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 11/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 12/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 13/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 14/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 15/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 16/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 17/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 18/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 19/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 20/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 21/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 22/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 23/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 24/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 25/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 26/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 27/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 28//……/20…. | |  | | |  | |  |
| 29/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 30/……./20…. | |  | | |  | |  |
| 31/……./20…. | |  | | |  | |  |